Service Public d'Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes de l'Estuaire

38 avenue de la République

33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS

: 05 57 94 05 88      spanc@cc-estuaire.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSTALLATION D'UN

DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pour réaliser des travaux sur votre installation d’assainissement non collectif, vous devez obtenir l’accord du SPANC

Les prestations suivantes vous seront facturées suite à l’instruction de ce dossier : 170 € TTC

Examen préalable du projet d’implantation sur la base du présent dossier renseigné (émission de la facture)

Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d’assainissement non collectif effectué par le SPANC est une exigence découlant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il est encadré par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle du SPANC.

#### LE PROPRIETAIRE

Nom : ....................................................................... Prénom : .................................................………………………………..

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………….……  Commune : .........................................................................……………………….

Téléphone : ………………………………………email : ………………………………………………………………………………

#### LA CONSTRUCTION/ REHABILITATION

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :……...………………               Commune : ......................................................................………………………..

Référence cadastrale de la parcelle	Section : ......................		N° : ..............………………………………….

#### LA NATURE DU PROJET

□ permis de construire d’une construction neuve			□ permis de construire d’une construction existante

□ réhabilitation ou création d’une installation sans PC		□ modification du projet d’installation

#### LA REALISATION DU PROJET D’ASSAINISSEMENT

Installateur prévu : ……………………………..………………………. Téléphone : .............................................……………

Adresse : ……………………………………………………..….………  Commune : ..............................................................

#### LES CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION

□ Habitation principale        □Habitation secondaire         □ Autre usage, précisez : ................................................

Nombre de chambres : ............... Nombre de pièces principales*  : ...............Nombre d'habitants permanents : ...............

* Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)

Eau potable : □ réseau public               □ puits ou captage privé

Existe-t-il déjà un dispositif d’assainissement sur la parcelle ?  □ Oui         □ Non

Si oui, sera-t-il en partie conservé ?  □ Oui          □ Non

Détail des éléments qui seront conservés : ....................................................................................

#### LES CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET SON ENVIRONNEMENT

### Le terrain

Superficie de la parcelle : ..........……..…. m2 			Superficie du bâti : ................…… m2

Superficie disponible pour l'assainissement : ...............  m2

Pente du terrain prévu pour l'assainissement : □ faible < 5%           □ entre 5 et 10%           □ forte >10%

Présence d'un captage d'eau (puits / forage) à proximité ? □ oui           □ non           □ ne sait pas

Si oui, est-il destiné à la consommation humaine ? □ oui           □ non           □ ne sait pas

Proximité d'un cours d'eau :    □ oui   □ non        Distance : ............... m

## La destination des eaux pluviales

□ réseau de surface (fossé, caniveau, ...)            □ infiltration sur la parcelle

□ rétention (cuve, mare, ...)                                  □ autre, précisez……………………………………………………

RAPPEL : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement (traitement primaire ou secondaire) est interdit.

##### La nature du sol

Une étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière réalisée par un bureau d’étude doit impérativement être jointe à votre demande.

Etude réalisée par : ……………………………………………………………Téléphone : …….…………………………

Date de l’étude : .......................................................................

#### LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT - TRAITEMENT PRIMAIRE (sauf pour les dispositifs agréés)

###### Le dispositif de prétraitement des eaux usées

Les eaux ménagères et les eaux vannes (WC) sont-elles prétraitées ensemble ?      □ oui	 □ non

□ Fosse septique toutes eaux 		volume : ..........… m3

□ Préfiltre           intégré dans la fosse □ oui   □ non

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d’assainissement non collectif effectué par le SPANC – est une exigence découlant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il est encadré par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle du SPANC.

□ Bac dégraisseur 	    □ 200L (cuisine)	 □ 500L (toutes eaux ménagères)	           □autre volume : .............. L

La fosse est-elle située à plus de 10 m de l'habitation ?   □ oui     □ non

Pour les fosses, une ventilation est-elle prévue (entrée et sortie d'air) ?     □ oui    □ non

□ Fosse septique eaux vannes seules (cas des réhabilitations seulement) 	 volume : ............... L

□ Autre dispositif, précisez ................................................................................................

#### LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT – TRAITEMENT SECONDAIRE

## Le dispositif de traitement des eaux usées

Distance minimale (DTU 64.1) du dispositif de traitement par rapport :

A l'habitation :   5 m 			Aux limites de parcelle :  3  m 			Aux arbres :   3  m

□ Tranchées d'épandage à faible profondeur

Longueur totale = ……………..… ml soit ………..…… tranchée(s) de…….……… m

Profondeur des tranchées : 0,60 m  (maxi 1. m)

ou

ou

ou

□ Lit d'épandage à faible profondeur

Superficie : .............. m2 	   Nombre de tuyaux d'épandage : .............. 	   Longueur de chaque tuyau : ...........… m

Profondeur de la fouille:   0,60 m   (maxi 0,80 m)

□ Tertre d'infiltration

Superficie (au sommet) : ........ m2	Longueur : ........ m	Largeur : ........ m	                    Hauteur du tertre:  1 m

Mode de relèvement des eaux : .......................         Type et capacité des pompes : ...............................................

□ Filtre à sable vertical non drainé

Surface : ........ m2	Longueur : ........ m	Largeur : ........ m	         Profondeur de la fouille : 1,10 m (maxi 1,60 m)

ou

Nombre de tuyaux d'épandage :  5

□ Filtre à sable vertical drainé

Surface : ............ m2	Longueur : ........... m	Largeur : ......... m        Profondeur de la fouille :1,20. m

ou

Nombre de tuyaux d'épandage :    5		.	Nombre de tuyaux de récupération :    4

□ Dispositif agréé

Fabricant : .........................................................		  Gamme : …………………………………………………….

Capacité …………………………………………..                N° d’agrément : ………………………..…………………………..

Seules les filières agrées pour l’utilisation prévue seront acceptées comme des dispositifs d’assainissement complet.

L'évacuation des effluents

Un rejet est-il nécessaire ?   □ oui     □ non

Si oui type de rejet retenu :	□ fossé			 □ cours d'eau			□ zone d’infiltration

□ puits d'infiltration (dérogation nécessaire)			□ autre : ……………………………….

Si vous n'en n'êtes pas propriétaire de l’exutoire une autorisation écrite du propriétaire ou gestionnaire de celui-ci est indispensable. Possédez-vous cette autorisation ? □ oui   □ non    (si oui, la joindre à la demande)

LES PIECES A FOURNIR

Attention, tout dossier incomplet sera mis en attente le temps nécessaire à l’obtention des pièces ou jugé non conforme.

Pièces obligatoires :

□ le présent formulaire (4 pages) dûment complété et signé,

□ une étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière comportant une étude de sol et une prescription d’assainissement,

□ un plan de masse présentant le terrain, les bâtiments existants et en projet, l'emplacement des puits, sources, fossés, mares et arbres conservés ainsi qu’un schéma (éventuellement à main levée) de l’assainissement prévu si possible

Pièces recommandées :

□ un plan de situation permettant de situer l'habitation et l'installation sur la parcelle,

□ un plan du bâtiment avec répartition des pièces.

□ une autorisation de rejet pour les filières drainées si vous la possédez.

REDEVANCE

La redevance prévue dans le règlement de service du SPANC pour ces prestations est de 170 € TTC conformément à la délibération du conseil communautaire du 16/12/2019.  Son règlement sera à effectuer au Trésor Public après réception du titre de paiement.

#### ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts. En outre, il s’engage :

À informer le SPANC de toute modification de son projet ;

À ne réaliser les travaux qu’après avoir reçu l’accord du SPANC ;

À informer le SPANC 8 jours avant le début des travaux d’assainissement ;

À ne pas remblayer l’installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux ;

À ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d’assainissement ;

À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes du fabricant et de l’avis relatif à l’agrément publié au JO le cas échéant (filières agréées) ;

A s’acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC.

□ J’ai pris connaissance que le SPANC dispose de 21 jours pour transmettre le rapport d’examen préalable et de 60 jours pour transmettre le rapport suite au contrôle de bonne exécution des travaux.

Je souhaite recevoir par mail :

□ l’avis de conception de mon projet

□ la facture associée à ce dossier

□ le compte rendu de réalisation lorsque les travaux seront en cours d’exécution

Date et signature du propriétaire :		A ............................................................., le .......................................